## 工作表1
人工智能实训室建设项目清单
学校提供 | [5 empty] | 意向企业提供
序号 | 名称 | 功能描述 | 主要参数 | 计量单位 | 数量 | 报价金额（元） |  | 是否响应学校 | 所授产品主要参数 | 品牌及型号 | 优化方案参数 | 优化方案品牌 | 优化方案比价 | 优化方案金额（元） |  | 备注
[6 empty] | 单价 | 小计 | [6 empty] | 差价 | 小计
1 | 台式计算机 | 主要用于人工智能相关专业课程（如机器学习、深度学习、计算机视觉等）教学与实训，具备机房同传管理。 | 电脑设备需满足计算机及相关专业教学需求，CPU核心数不低于8个性能核心，线程数不低于16，最大睿频频率不低于4.6GHz，配备独立显卡，显存不低于12GB，显存类型不低于DDR6，电脑内存不低于32G，固态硬盘不低于512G，显示器不少于23.8英寸，IPS面板，分辨率不低于1920*1080。 其他：含标准键鼠套装。 | 台 | 21
2 | 人工智能综合实验箱 | 满足专业课实验教学、机器学习模型训练、人工智能相关技能竞赛等，具备教学管理功能（如课程管理、实验作业管理、算力资源分配等）。 | （1）NPU算力：不低于8TOPS，保障长时间模型训练与推理的稳定性。 （2）包含机器视觉、语音识别、嵌入式AI等模块及配套传感器，软硬件应支持主流AI框架及开发工具。 （3）提供机器学习、深度学习、计算机视觉等专业课程的实验项目案例，覆盖从基础到综合应用。 | 套 | 8
3 | 教学大屏 | 高清防眩光触控屏，支持多点触控、无限下滑书写；搭载教学白板软件；支持无线传屏等。 | 86英寸以上，4K分辨率，支持多点触控，内置安卓系统，具备不少于2个HDMI输入接口。 含移动支架或壁挂安装。 | 台 | 1
4 | 交换机 | 满足多终端高速联网及远距离传输需求；支持VLAN划分，能将物理网络划分为多个虚拟局域网，有效隔离不同业务流量，提升网络安全性与传输效率等。 | 企业级网管型，端口配置：≥48个千兆电口 + ≥4个千兆光口，支持VLAN划分。 | 台 | 2
5 | 综合布线及文化墙 | 人工智能综合实训室（约90-100平方米），已具备黑板、讲台、空调等基础条件，若有其他疑问，可通过联系方式咨询。 | 综合布线：包含实训室内所有强弱电布线、六类网线、水晶头、线槽、插座、机柜（≤22U）等材料及施工安装（不含主电引入）。 文化墙：包含实训室名称、人工智能元素展板等设计制作与安装。 | 项 | 1
6 | 学生电脑桌椅 | 略 | 座椅采用人体工学设计，支持高度、靠背角度与扶手灵活调节；桌面需具备耐磨、防刮、防静电特性，预留线缆收纳槽与设备固定位，满足电脑、数位板等设备的规整摆放；钢木材质，学生桌长≥1450mm宽≥600mm高≥750mm。 | 套 | 30
7 | 教师桌椅 | 略 | 教师桌为钢木材质，长≥1450mm宽≥700mm高≥750mm,教师椅为人体工学靠背椅，可升降调节，标准座椅尺寸，静音椅轮能够满足电脑、中控设备、教学终端的规整摆放与快速操作。 | 套 | 1
8 | 右侧"意向企业提供栏"为优化方案在学校提供基础上增加项 |  |  | * | *
9 | 右侧"意向企业提供栏"为优化方案在学校提供基础上增加项 |  |  | * | *
项目整体报价(大写)： | [5 empty] | 报价金额合计： | [7 empty] | 差额合计：
备注：1.如所投产品为环境标识、节水、节能产品的请在备注栏填写相应“环境标识/节水/节能产品”；2.若所投设备与学校要求配置不同且能实现原有功能或方案优化的请在备注说明。